## Лист1
№ п/п | Актив | Номенклатурный номер | Номенклатура | единица измерения | количест-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ДС | Д0000025209 | Кабель RG58 | м | 60
2 | ДС | Д0000023949 | Кабель АСБлГ-10 3х120 | км | 0.053
3 | ДС | Д0000019083 | Кабель ВВГ нг 3х6 | м | 153
4 | ДС | Д0000010687 | Провод АППВ 2х4,0 | км | 0.271
5 | ДС | 16160 | Провод АС 35/6,2 | кг | 150
6 | ДС | Д0000022949 | Прокладка 9Y6089 | шт | 1
7 | ДС | Д0000037570 | Прокладка газопровода 4216 1008080 | шт | 1
8 | ДС | Д0000017857 | Ремень AVX13-1400 PIX (GDY) | шт | 8
9 | ДС | Д0000023568 | Рукав для сварки GOX 6,3х3,5mm 20bar Semperit | пог.м | 75
10 | ДС | Д0000007305 | Рукав н/в D200 В 5 атм | м | 8
11 | ДС | Д0000021386 | Прокладка неоп. OFITE (141-05) | шт | 6
12 | ДС | Д0000015733 | Прокладка смотровой горловины 3х4 EPRO | шт | 4
13 | ДС | 11289 | Уплотнительная прокладка, электрическая BICC | шт | 2
14 | ДС | 11227 | Уплотняющая прокладка, EGC, ось, Rineer | шт | 1
15 | ДС ОФ | Д0000043388 | Кабель ТППэп 200х2х0,5 | км | 0.5
16 | ДС ОФ | Д0000034347 | Кабель КГ 4х25 | км | 0.25
17 | ДС ОФ | Д0000048635 | Кабель ААШв-10 3х95 | км | 0.26
18 | ДС ОФ | Д0000048121 | Кабель КВПБШв 27х2,5 | км | 0.15
19 | ДС ОФ | Д0000043384 | Кабель КГ 1х50 | км | 0.02
20 | ДС ОФ | Д0000038880 | Кабель КВВГ 27х1,5 | км | 0.18
21 | ДС ОФ | Д0000048032 | Кабель КГ 4х6 | км | 0.22
22 | ДС ОФ | Д0000048030 | Кабель НРШМ 24х2,5 | км | 0.1
23 | ДС ОФ | Д0000048636 | Кабель КВВГнг 14х1,5 | км | 0.11
24 | ДС ОФ |  | Провод РКГМ 2,5 | км | 0.1
25 | ДС ОФ |  | Провод ПВВ 1,0 | км | 0.15
26 | ДС ОФ |  | Провод ПВСм 2х1,5 | км | 0.25
27 | ДС ОФ | Д0000048038 | Кабель КППЭ-ВП (100) 4 х 2 х 0,51 (FTP-cat-5E) | км | 0.05
28 | ДС ОФ |  | Провод ПВ-3 0,75 | км | 2
29 | ДС ОФ | Д0000044202 | Муфта кабельная КВттп-3х (150-240)-10 с наконечниками | шт | 4
30 | ДС ОФ |  | Провод МФ-100 | кг | 89
31 | ДС ОФ | Д0000048009 | Кабель ВВГ 0,66кВ 4х10 | м | 200
32 | ДС ОФ | Д0000048232 | Кабель ОВЕН ДКТL011-0,5 | м | 12
33 | ДС ОФ |  | Соеденитель ПВС-ОПТИМА МИНИ | шт | 200
34 | ДС ОФ | Д0000048011 | Кабель КВВГ 0,66кВ 7х2,5 | м | 200
35 | ОФ | 34393 | Прокладка уплотнительная C2372P-U13A | шт | 2
36 | ОФ | 34394 | Прокладка уплотнительная C3372P - U13A | шт | 2
37 | ОФ | 23419 | Анкер-клин 6х40 | шт | 792
38 | ОФ | 30264 | Винт М 14,0/45 БП цил.гол.вн.6гр | шт | 8
39 | ОФ | 30262 | Винт М14,0/140 БП цил.гол.вн.6гр | шт | 6
40 | ОФ | 30263 | Винт М14,0/80 БП цил.гол.вн.6гр | шт | 3
41 | ОФ | 30148 | Винт М3,0х20 нерж. | шт | 3066
42 | ОФ | 25687 | Винт М4х10 пкр оц. | кг | 0.993
43 | ОФ | 24733 | Винт М5х50 пкр оц. | кг | 2.347
44 | ОФ | 30260 | Винт М6,0/14 БП цил.гол.вн.6гр | шт | 36
45 | ОФ | 30979 | Винт М6х30 прк оц. | кг | 7.2
46 | ОФ | 30659 | Винт М8х20 РН | шт | 400
47 | ОФ | 29670 | Винт пкр 3*20 нерж | шт | 12454
48 | ОФ | 36741 | Винт с шестигранной головкой,оцинков. 1/2-20 х 1" ННСS (40973) | шт | 481
49 | ОФ | 36751 | Винт с шестигранной головкой,оцинков. 5/8-11х1" ННСS (4/118) | шт | 24
50 | ОФ | 36742 | Винт с шестигранной головкой,оцинков. 5/8-18 х 1 1/2" ННСS (41395) | шт | 36
51 | ОФ | 36750 | Винт с шестигранной головкой,оцинков. 7/8-14х2 1/4" ННСS (4/116) | шт | 146
52 | ОФ | 27675 | Гайки 5915-70 30 5.0 | т | 0.099
53 | ОФ | 38333 | Саморез 4,8х50 со сверлом Ruspert для Lino | шт | 16420
54 | ОФ | 17159 | Хомутик С 441 | шт | 332
55 | ОФ | 22556 | Шпилька ГОСТ 9066-75 М24+130 | шт | 80
56 | ОФ | 16691 | Шпилька Шп 10-2000 | шт | 107
57 | ОФ | 33523 | Шуруп 6,0х20 ЦБ универсальный пот/гол | шт | 212
58 | ОФ | 33524 | Шуруп 6,0х40 ЦБ универсальный пот/гол | шт | 47
59 | ОФ | 29007 | Шуруп OW 5,5/6,3х230-12 для сэндвич-панелей100шт. | шт | 7.46
60 | ОФ | 13530 | Шуруп рамный 7,5х152 100шт | шт | 3.75
61 | ОФ | 15328 | Захват TRU 3.0/300 | шт | 1
62 | ОФ | 34909 | Секция прямая KTA1600ET33D L=2830 б/у | шт | 1
63 | ОФ | 34910 | Секция прямая KTA2000ET31A L=725 б/у | шт | 2
64 | ОФ | 34913 | Секция угловая на плоскость KTA1600LP3B1 (A=0300,B=0655) б/у | шт | 1
65 | ОФ | 34914 | Секция угловая на плоскость KTA1600LP3B1 (A=0655,B=0300) б/у | шт | 1
66 | ОФ | 34911 | Секция угловая на плоскость KTA2000LP3A1 б/у | шт | 2
67 | ОФ | 34912 | Секция угловая на плоскость KTA2000LP3A2 б/у | шт | 2
68 | ОФ | 34915 | Секция угловая на ребро KTA2000LC3A б/у | шт | 2
69 | ОФ | 34941 | Трансформатор тока 2000/5А (кат № 16542) б/у | шт | 6
70 | ОФ | 34922 | Шина (Z -обр) для заднего подкл.к NW 20: 80х10х525 мм; (2шт в компл) б/у | шт | 12
71 | ОФ | 34921 | Шина (Z-обр) для заднего подкл.к NW 16: 80х10х525 мм б/у | шт | 3
72 | ОФ | 34927 | Шина силовая гнутая сплошная (Z -обр) 80х10х(135+165+260) мм б/у | шт | 2
73 | ОФ | 34926 | Шина силовая гнутая сплошная (Z -обр) 80х10х(135+240+260) мм б/у | шт | 2
74 | ОФ | 34928 | Шина силовая гнутая сплошная (Z -обр) 80х10х(135+90+260) мм б/у | шт | 2
75 | ОФ | 34925 | Шина силовая гнутая сплошная (Z -обр) 80х10х(155+100+240) мм б/у | шт | 3
76 | ОФ | 34924 | Шина силовая гнутая сплошная (Z -обр) 80х10х(155+175+240) мм б/у | шт | 3
77 | ОФ | 34923 | Шина силовая гнутая сплошная (Z-обр) 80х10х(155+250+240)мм б/у | шт | 3
78 | ОФ | 34931 | Шина силовая гнутая сплошная (Г -обр) 80х10х(100+230) мм б/у | шт | 1
79 | ОФ | 34930 | Шина силовая гнутая сплошная (Г -обр) 80х10х(100+305) мм б/у | шт | 1
80 | ОФ | 34929 | Шина силовая гнутая сплошная (Г -обр) 80х10х(100+380) мм б/у | шт | 1
81 | ОФ | 34939 | Шина силовая горизонтальная сплошная 50х10х1145 мм б/у | шт | 6
82 | ОФ | 34938 | Шина силовая горизонтальная сплошная 50х10х1421 мм б/у | шт | 2
83 | ОФ | 34937 | Шина силовая горизонтальная сплошная 50х10х1537 мм б/у | шт | 6
84 | ОФ | 34936 | Шина силовая горизонтальная сплошная 50х10х1616 мм б/у | шт | 2
85 | ОФ | 34935 | Шина силовая горизонтальная сплошная 50х10х1651 мм б/у | шт | 4
86 | ОФ | 34934 | Шина силовая горизонтальная сплошная 50х10х1732 мм б/у | шт | 4
87 | ОФ | 34933 | Шина силовая горизонтальная сплошная 80х10х465 мм б/у | шт | 3
88 | ОФ | 34932 | Шина силовая горизонтальная сплошная 80х10х495 мм б/у | шт | 3
89 | ОФ | 34940 | Шина соединительная гибкая изолированная KTB0000YC5, 100x5x1000мм б/у | шт | 12
90 | ОФ | 35080 | Вкладыш для ввода нескольких кабелей SZ М25 (2411507) | шт | 15
91 | ОФ | 16970 | Перемычка 2-х полюсная BJM16 | шт | 194
92 | ОФ | 19151 | Фиксатор CR-MH1 | шт | 1
93 | ОФ | 36287 | Кабель (N) HXH-JFE 180/E30-E60 3x1.5 | м | 25
94 | ОФ | 33963 | Кабель 2-х жильный 2х84/0,3 (6мм2) Е00121 | м | 1000
95 | ОФ | 33962 | Кабель 6-жильный 2х44/0,3(31мм2) Е00108 | м | 1000
96 | ОФ | 25462 | Кабель DS серый | м | 132
97 | ОФ | 36570 | Кабель OLFLEX 12x1 | м | 54
98 | ОФ | 36624 | Кабель UNITRONIC 2х2х0,05 | м | 33
99 | ОФ | 36286 | Кабель UT008-SM-04-T | м | 236
100 | ОФ | 15233 | Кабель АВБбШв 3х95+1х50 | м | 21
101 | ОФ | 31549 | Кабель АВБбШв 4х6 б/у | м | 50
102 | ОФ | 10730 | Кабель АВВГ 0.66кВ-3х4 | м | 49
103 | ОФ | 10731 | Кабель АВВГ 1кВ-3х95 | м | 10
104 | ОФ | 37874 | Кабель АВВГ 3х25+1х16 | м | 53.5
105 | ОФ | 16200 | Кабель АВВГ 4х16 | м | 11
106 | ОФ | 27058 | Кабель АВВГ 4х70 | км | 0.024
107 | ОФ | 37892 | Кабель АКВВГ 14х2,5 | м | 49
108 | ОФ | 37893 | Кабель АКВВГ 19х2,5 | м | 35
109 | ОФ | 17121 | Кабель ВБбШв 3х50+1х25 | м | 76
110 | ОФ | 13227 | Кабель ВБбШв 6кВ-3х150 | м | 40
111 | ОФ | 22701 | Кабель ВБбШнг 3х50 | м | 51
112 | ОФ | 37894 | Кабель ВВБГ 10х1,5 | м | 87
113 | ОФ | 36623 | Кабель ВВБГ 2х10 | м | 24.4
114 | ОФ | 20226 | Кабель ВВБГ 2х6 | м | 67.4
115 | ОФ | 17461 | Кабель ВВБГз 3х10 | м | 80
116 | ОФ | 36571 | Кабель ВВГ 1х10 | м | 55.5
117 | ОФ | 19086 | Кабель ВВГ 5х1,5 | км | 0.003
118 | ОФ | 25757 | Кабель ВВГг 4х150 | м | 20
119 | ОФ | 19099 | Кабель ВВГз 2х2,5 | км | 0.063
120 | ОФ | 17466 | Кабель ВВГз 3х50 | м | 23
121 | ОФ | 19336 | Кабель ВВГз 3х95 | м | 69
122 | ОФ | 24438 | Кабель ВВГз 4х1,5 | км | 0.058
123 | ОФ | 15202 | Кабель ВВГзнг 1000 в 4х150 | м | 16.7
124 | ОФ | 24072 | Кабель ВВГзнг 3х35+1х16 | м | 24
125 | ОФ | 24751 | Кабель ВВГзнг 4х1,5 | м | 50
126 | ОФ | 17129 | Кабель ВВГзнг 4х185-1кВт зазем | км | 0.017
127 | ОФ | 24444 | Кабель ВВГзнг 5х1,5 | км | 0.035
128 | ОФ | 34338 | Кабель ВВГнг-6 3х120 | км | 0.09
129 | ОФ | 40438 | Кабель КАВ0360 2х2,5 мм | м | 100
130 | ОФ | 15884 | Кабель КВВБГ 19х1,5 | м | 31.5
131 | ОФ | 15886 | Кабель КВВБГ 27х1,5 | м | 44.5
132 | ОФ | 17237 | Кабель КВВБГ 3х1,5 | м | 2.5
133 | ОФ | 36622 | Кабель КВВБГ 3х2,5 | м | 51
134 | ОФ | 15246 | Кабель КВВБГ 5х1,5 | м | 145.7
135 | ОФ | 15247 | Кабель КВВБГ 7х1,5 | м | 135
136 | ОФ | 17406 | Кабель КВВБГз 7х1,5 | м | 15.5
137 | ОФ | 15878 | Кабель КВВГ 19х1,5 | м | 89.5
138 | ОФ | 15879 | Кабель КВВГ 27х1,5 | м | 115.5
139 | ОФ | 24749 | Кабель КВВГ 10х4 | м | 5
140 | ОФ | 32311 | Кабель КВВГ 10х4 б/у | м | 165
141 | ОФ | 15877 | Кабель КВВГ 14х1,5 | м | 120.6
142 | ОФ | 39161 | Кабель КВВГ 14х1,5 б/у | м | 53
143 | ОФ | 20626 | Кабель КВВГ 14х2,5 | м | 44
144 | ОФ | 15872 | Кабель КВВГ 4х1,5 | м | 7
145 | ОФ | 34561 | Кабель КВВГ 5х1,5 б/у | км | 0.006
146 | ОФ | 15876 | Кабель КВВГ 7х1,5 | м | 95.5
147 | ОФ | 24746 | Кабель КВВГ знг 14х2,5 | м | 32
148 | ОФ | 34004 | Кабель КВВГ Энг 5х1,5 | км | 0.037
149 | ОФ | 34003 | Кабель КВВГ Энг 7х1,5 | км | 0.022
150 | ОФ | 19100 | Кабель КВВГз 14х1,5 | км | 0.018
151 | ОФ | 18892 | Кабель КВВГз 19х1,5 | км | 0.007
152 | ОФ | 27398 | Кабель КВВГз 27х1,5 | км | 0.008
153 | ОФ | 20867 | Кабель КВВГз 52х1,5 | м | 65
154 | ОФ | 24447 | Кабель КВВГз 5х1,5 | км | 0.024
155 | ОФ | 15240 | Кабель КВВГз 7х1,5 | м | 95
156 | ОФ | 20174 | Кабель КВВГзнг 4х1,5 | м | 9.7
157 | ОФ | 36620 | Кабель КВВГзнг 14х2.5 | м | 22
158 | ОФ | 13894 | Кабель КВВГзнг 19х1.5 | м | 26
159 | ОФ | 13892 | Кабель КВВГзнг 37х1.5 | м | 17
160 | ОФ | 27397 | Кабель КВВГнг 10х1.5 | км | 0.109
161 | ОФ | 31556 | Кабель КВВГнг 37х1.5 б/у | м | 26
162 | ОФ | 17328 | Кабель КВВГнг 5х1.5 | м | 36.5
163 | ОФ | 18356 | Кабель КВВГнг 7х1,5 | м | 37
164 | ОФ | 24514 | Кабель КВВГэ 4х1.5 | м | 99.8
165 | ОФ | 20353 | Кабель КВВГэ 7х1.5 | м | 89
166 | ОФ | 34324 | Кабель КВВГэнг 37х1,5 | км | 0.69
167 | ОФ | 39146 | Кабель КВВГэнг 4х1,5 б/у | м | 49
168 | ОФ | 17682 | Кабель КСШ 10х2х0,6 | м | 135
169 | ОФ | 34442 | Кабель КСША 1х2х0,6 б/у | км | 0.189
170 | ОФ | 21961 | Кабель КСШБбШв 10х2х0,9 | км | 0.111
171 | ОФ | 36278 | Кабель КСШБбШв 50х2х0,6 | м | 30
172 | ОФ | 18968 | Кабель КСШБбШв 5х2х0,6 | км | 0.012
173 | ОФ | 33502 | Кабель МКЭШ 5х0,5 | м | 15
174 | ОФ | 37318 | Кабель САВА 1/100 | м | 100
175 | ОФ | 26171 | Кабель силовой СБл-6 3х240 | м | 765
176 | ОФ | 38011 | Кабель ТАШс 1х2х0,64 | м | 230
177 | ОФ | 25578 | Кабель ТППэпБбШп 5х2х0,64 | км | 0.058
178 | ОФ | 36284 | Кабель ТППэпЗ 100х2х0,4 | м | 21
179 | ОФ | 36283 | Кабель ТППэпЗ 10х2х0,4 | м | 230
180 | ОФ | 36295 | Кабель ТППэпЗ 20х2х0.5 | м | 12
181 | ОФ | 18975 | Кабель ТППэПЗ 50х2х0.5 | км | 0.433
182 | ОФ | 36299 | Кабель ТППэпЗ 50х2х0.5 | м | 15
183 | ОФ | 36302 | Кабель ТППэпЗБбШп 5х2х0.63 | м | 357
184 | ОФ | 36277 | Кабель ТСВ 16х2х0,5 | м | 100
185 | ОФ | 36276 | Кабель ТСВ 20х2х0,5 | м | 154.5
186 | ОФ | 36275 | Кабель ТСВ 25х2х0,5 | м | 80
187 | ОФ | 22280 | Провод АПВ 1х10 | м | 19
188 | ОФ | 15934 | Провод АПВ 1х6 | м | 621
189 | ОФ | 20177 | Провод ВПП 1х1,5 | м | 343
190 | ОФ | 39279 | Провод зазем. с клеммами для соед. основ крышки короба - 300м | шт | 4
191 | ОФ | 12063 | Провод ПВ-1 0.38кВ-1х2.5 | м | 2720
192 | ОФ | 36573 | Провод ПВ1 1х0,5 | м | 97
193 | ОФ | 19233 | Провод ПВ1 1х1,5 Б | км | 0.276
194 | ОФ | 19234 | Провод ПВ1 1х2,5 | км | 0.12
195 | ОФ | 12070 | Провод ПВС 0.38кВ-2х0.75 | м | 174.8
196 | ОФ | 15767 | Гаситель вибрации ГПГ-2.4-11-500/200 | шт | 120
197 | ОФ | 14558 | Зажим ПА-2-2 | шт | 954
198 | ОФ | 14953 | Зажим ПГН-3-5А | шт | 66
199 | ОФ | 15804 | Колпачок КП-22 | шт | 156
200 | ОФ | 15678 | Компенсатор К1011 | шт | 7
201 | ОФ | 13744 | Компенсатор К52 | шт | 2
202 | ОФ | 32925 | Коробка клеммная КМ2-4 | шт | 1
203 | ОФ | 15729 | Коуш KU 10 | шт | 102
204 | ОФ | 21847 | Крестовина лотка CZKSC300H100 | шт | 30
205 | ОФ | 18118 | Кронштейн WZS 400 | шт | 29
206 | ОФ | 13671 | Крышка CS90 на угол верт.внутр.90осн.200 | шт | 25
207 | ОФ | 13672 | Крышка CS90 на угол верт.внутр.90осн.400 | шт | 7
208 | ОФ | 13673 | Крышка CS90 угол верт.внеш. осн.200 | шт | 10
209 | ОФ | 13669 | Крышка DPT на отв.Т-обр.гориз.осн.200 | шт | 12
210 | ОФ | 13675 | Крышка TDS на Т-отв.верт.осн.400 | шт | 5
211 | ОФ | 14511 | Крышка крестовины PZKKSC300 | шт | 30
212 | ОФ | 21897 | Крышка лотка с замком РZКSC 300/2 | м | 1882
213 | ОФ | 21889 | Крышка лотка с замком РZКSC 300/3 | м | 1305
214 | ОФ | 18800 | Крышка тройника PTKJ 50 | шт | 40
215 | ОФ | 14510 | Крышка тройника PZKKSC100 | шт | 9
216 | ОФ | 14509 | Крышка тройника PZKKSC300 | шт | 273
217 | ОФ | 14508 | Крышка угольника 45PZKKSC300 | шт | 7
218 | ОФ | 16818 | Крышка угольника 90 PKKP 400 | шт | 12
219 | ОФ | 14506 | Крышка угольника 90 PZKKSC300 | шт | 63
220 | ОФ | 18115 | Накладка угловая двутавра RHN | шт | 7
221 | ОФ | 17160 | Накладки НТ-1У2 | шт | 1656
222 | ОФ | 13745 | Накладки НТ-2У2 | шт | 624
223 | ОФ | 13746 | Накладки НТ-4У2 | шт | 41
224 | ОФ | 36638 | Опуск 90гр для лотка 200 | шт | 2
225 | ОФ | 13697 | Ответвитель DPT T- | шт | 12
226 | ОФ | 14757 | Планка соединительная СПУ | шт | 1465
227 | ОФ | 18811 | Пластина замковая NO 40х22 | шт | 1028
228 | ОФ | 16866 | Пластина замковая NO 40х47 | шт | 3005
229 | ОФ | 16869 | Пластина корбки BZ | шт | 5
230 | ОФ | 13679 | Пластина крепежная GTO H 80 | шт | 64
231 | ОФ | 21892 | Пластинка швеллера PZC100 | шт | 5
232 | ОФ | 15013 | Подвеска закладная К 342 У2 | шт | 153
233 | ОФ | 14827 | Подвеска к 1164 | шт | 144
234 | ОФ | 14828 | Подвеска к 1165 | шт | 118
235 | ОФ | 15010 | Подвеска к 1167ц УТ1,5 | шт | 1142
236 | ОФ | 18819 | Подвеска швеллера WZC22 | шт | 64
237 | ОФ | 15009 | Полоса К 107 | шт | 11
238 | ОФ | 17089 | Полоса К 202 | шт | 53
239 | ОФ | 21902 | Прикрепляющий зажим ZMW | шт | 1413
240 | ОФ | 14947 | Промзвено ПР 12-6 | шт | 164
241 | ОФ | 14949 | Промзвено ПТМ-12-3 | шт | 93
242 | ОФ | 13743 | Светофор У270 | шт | 2
243 | ОФ | 15758 | Серьга СР 12-16 | шт | 114
244 | ОФ | 14942 | Серьга СР 7-16 | шт | 32
245 | ОФ | 15771 | Серьга СРС 7-16 | шт | 132
246 | ОФ | 17228 | Скоба К1157ц УТ 1,5 | шт | 1534
247 | ОФ | 17231 | Скоба К144 | шт | 1019
248 | ОФ | 27762 | Скоба крепления к СР040, кат. №4205524W | шт | 13
249 | ОФ | 14562 | Скоба СК-7-1А | шт | 203
250 | ОФ | 15756 | Скоба СКД-10-1 | шт | 14
251 | ОФ | 18828 | Соединитель для лотка LSCH100 | шт | 2318
252 | ОФ | 13739 | Соединитель перегородок К 168ц | шт | 241
253 | ОФ | 16847 | Станина треугольная потолочная PST | шт | 24
254 | ОФ | 22549 | Угол внешний NEAV 60+40 | шт | 3
255 | ОФ | 22548 | Угол внутренний NIAV 60+40 | шт | 3
256 | ОФ | 13696 | Угол СРО 90 горизонтальный | шт | 10
257 | ОФ | 18827 | Угольник 90 ККSC300Н100 | шт | 93
258 | ОФ | 16839 | Угольник 90 ККР 500Н60 | шт | 1
259 | ОФ | 16819 | Угольник ККР 400Н60 | шт | 24
260 | ОФ | 14560 | Ушко У1-7-16 | шт | 77
261 | ОФ | 14944 | Ушко У2-12-16 | шт | 67
262 | ОФ | 14945 | Ушко УСК -7-16 | шт | 50
263 | ОФ | 36387 | Крышка лотка без замка 300/3 | шт | 63
264 | ОФ | 13683 | Накладка CGC для крышки 200 | шт | 29
265 | ОФ | 13684 | Накладка CGC для крышки 400 | шт | 30
266 | ОФ | 36641 | Угол 90гр. для лотка 200Н40 | шт | 6
267 | ОФ | 13369 | Наконечник М 185 | шт | 55
268 | ОФ | 17396 | Ящик К 654 У1 | шт | 2
269 | ОФ | 40267 | Провод стальной низко углеродный общего назначения 1,6мм термичнообработанный | кг | 133.7
270 | ОФ | 39228 | Проволока стальная | кг | 1
271 | ОФ | 36582 | Жила медная 1х95 | м | 10
272 | ОФ | 36634 | Зажим троссовый под тросс 14 | шт | 50
273 | ОФ | 36403 | Палец соединительный | шт | 12
274 | ОФ | 36465 | Переходник латунный Ду15 | шт | 7
275 | ОФ | 36477 | Заглушка под шестигранник 20 латун. | шт | 13
276 | СИМЗ | Д0000018449 | Дюбель распорной 10х160 | шт | 4
277 | СИМЗ | Д0000007931 | Дюбель распорной ETHD 10 | шт | 90
278 | СИМЗ | Д0000007812 | Дюбель распорной ETHD 12 | шт | 54
279 | СИМЗ | Д0000005929 | Заклепка 16х60 ГОСТ 10300-80 (кг) | кг | 90
280 | СИМЗ | Д0000007463 | Кольцо В105 ГОСТ 13940-86 хр | шт | 4
281 | СИМЗ | Д0000007461 | Кольцо В110 ГОСТ 13940-86 хр | шт | 36
282 | СИМЗ | Д0000007464 | Кольцо В120 ГОСТ 13940-86 хр | шт | 8
283 | СИМЗ | Д0000007470 | Кольцо В120 ГОСТ 13941-86 хр | шт | 10
284 | СИМЗ | Д0000007465 | Кольцо В130 ГОСТ 13940-86 хр | шт | 1
285 | СИМЗ | Д0000007469 | Кольцо В145 ГОСТ 13941-86 хр | шт | 3
286 | СИМЗ | Д0000007468 | Кольцо В200 ГОСТ 13941-86 хр | шт | 2
287 | СИМЗ | Д0000007467 | Кольцо В320 ГОСТ 13941-86 хр | шт | 8
288 | СИМЗ | Д0000018825 | Саморез 6,3*13 А2 | шт | 5500
289 | СИМЗ | Д0000018826 | Саморез 6,3*16 А2 | шт | 3200
290 | СИМЗ | Д0000018827 | Саморез 6,3*19 А2 | шт | 6628
291 | ШСК | Д0000014220 | Уплотняющая прокладка, 7,500 д. ось x 8,750 д. НД x 0,500 д. W, HDW1 | шт | 1
292 | ШСК | Д0000014219 | Уплотняющая прокладка, 200 Т, вертлюг, NAT417262 | шт | 1
293 | ШСК | Д0000014218 | Уплотняющая прокладка, 2,750 д. ось x 3,756 д. НД x 0,250 д. W | шт | 1
294 | ШСК | Д0000014217 | Уплотняющая прокладка, 1,938 д. ось x 3,005 д. НД x 0,313 д. W | шт | 1
295 | ШСК | Д0000014172 | Прокладка плашки зажима трубного ключа, зажим TM-80 | шт | 8
296 | ШСК | Д0000014171 | Прокладка крышки клапанов 08929803 | шт | 6
297 | ШСК | Д0000014170 | Прокладка гильза цилиндра/головка блока EM F-350/650 МК-55G1 | шт | 12
298 | ШСК | Д0000014169 | Прокладка гильза цилиндра/головка блока EM F-350/650 МК-50G1 | шт | 12
299 | ШСК | Д0000014168 | Прокладка выпускного колектора | шт | 18
300 | ШСК | Д0000014167 | Прокладка (Р101767) ( (20001031 )) | шт | 3
301 | ШСП -Н | Д0000007461 | Винт 16*25 вн. шг. ,кг | шт | 50